## Sheet1
名称 | 型号/规格 | 厂家 | 数量 | 里尔型号
PBS | 配合安装座 | 麓邦 | 1
PBS安装座 | CM-3E-K1 | 麓邦 | 1
QWP带壳 | QWP25-520A-M | 麓邦 | 1
二向色镜 方形 | DMR-505LP | 麓邦 | 1
分束方片安装座 | CM-3R | 麓邦 | 2
XY平移架 | TXY1 | 麓邦 | 3 | LO-TAF30-1J
接杆转接头 | MOPCA-M3 | 麓邦 | 8 | LO-CRA6-ER1
50X物镜 | 无限远校正、平场复消色差 NA=0.55；螺纹M26*0.706 | 上海显微之家 | 1 |  | https://item.taobao.com/item.htm?from=cart&id=622585582540&mi_id=00006xcZAqs69W10sUtI1e7R8aFQCM0Mo4R-xhYsn8l400A&skuId=5946628639201&spm=a1z0d.6639537%2F202410.item.d622585582540.3ca07484XumF0v&upStreamPrice=380000
压电物镜驱动器 | 行程100-200um，闭环、带驱动器 | 步研、芯明天、纳动 | 1
BS分束镜 方形 | BS2R55-A | 麓邦 | 1 | LO-PLBS-AS5050
LED平行光源 | LB-SPL-20W | 麓邦 | 1
LED同轴安装板 | OPM-12.5C | 麓邦 | 1
520通滤光片 | EF10-600SP | 麓邦 | 1 | LO-HSPF-600
电动载物台 | https://item.taobao.com/item.htm?from=cart&id=916674757440&mi_id=0000vlMl0NsVR8H5OXi6HayAjf1X7jGOCye-RTrAuJru50o&skuId=5932238813583&spm=a1z0d.6639537%2F202410.item.d916674757440.3ca07484XumF0v&upStreamPrice=638000 | 淘宝 | 1
螺纹转接件 | SM1-SM2A | 麓邦 | 2
套筒透镜 | ICTL200-A2-W | 麓邦 | 1
SM2透镜套筒 | SM2-50A | 麓邦 | 2 | LO-SM2-A50.8 | 长度略有不同
SM1透镜套筒 | SM1-8A | 麓邦 | 1 | LO-SM1-A7.6
SM1缩放套筒 | SM1ZT | 麓邦 | 1
螺纹转接件 | SM1-CB | 麓邦 | 1
系统支撑柱 | OP1A-25B4 | 麓邦 | 5 | LO-LFP-12-25J
系统支撑叉块 | PHA-16S | 麓邦 | 5 | LO-PB14-15]
系统支撑卡 | OPM-8C | 麓邦 | 5 | LO-SIB30J
Φ6接杆50mm长 | MOP-50、有没有30mm的 | 麓邦 | 12 | LO-ER-50J
Φ6接杆100mm长 | MOP-100 | 麓邦 | 4 | LO-ER-100J
Φ6接杆150mm长 | MOP-150 | 麓邦 | 4 | LO-ER-150J
Φ6接杆200mm长 | MOP-200 | 麓邦 | 4 | LO-ER-200J
笼板 | OPM-9BS | 麓邦 | 3 | LO-RP30-8J
同轴系统对准板 | CT-1 | 麓邦 | 2
波片旋转安装架 | CRM-1AS | 麓邦 | 1 | LO-CRAF30-AJ
准直器转接件 | TAD-09 | 麓邦 | 1
麓邦
光纤准直器 | LO-SMFCA-17-520-APC、改成PM460-HP光纤 | 里尔 | 1
铝合金面包板 | LO-MBB-3030；修改多个孔位，适配电机安装 | 里尔 | 1
底板 面包板 | LO-MBB-6060 | 里尔 | 1 | 先不需要，直接在防震台上搭建
相机 | LO-ID630M | 里尔 | 1
光电探测器及安装座 | LO-SWR025-W | 里尔 | 1
Z轴电动平台 | LO-ALN100-1 | 里尔 | 1
可变光阑 | 适合笼式系统，能快速拆除的
铝型材+底座+安装座