分项报价明细表(技术开发类)

项目名称：光纤探头研制

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格/型号/品牌/类型 | 数量 | 单价/元 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件构成 | 标准光纤传感器 | 最高工作温度不低于600℃； 探针直径最大不超过5mm； | 4 | 55000 | 220000 元 |  |
| 2 |  | 耐温特种传感器 | 最高工作温度不低于1800℃； 探针直径最大不超过10mm； | 4 | 130000 | 520000 元 |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 工作量 （人日） | 人员成本 （元/人日） |  | 总价 | 备注 |
|  | 设计费、技术费 | 传感器服务费 | 50 | 2300 |  | 115000 元 | 服务包含传感器安装、调试、维修等内容。 |
| 小计：85.5 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装费 | 1 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 装卸费 | 0.6 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 2万元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计:89.1 万元 大写: 捌拾玖万壹仟元 |  |  |  |  |  |  |  |

项目付款条款：交货后一次性付清

项目质保期：一年

项目交货期：2 个月

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

报价有效期：2026 年 9 月-2026 年 11 月

联系电话：

地址：